溫室修繕規格及施工規範
主要功能：本場GA區溫室農用塑膠帆布更換及設備修繕。
溫室編號及修繕規格：
一、GA1溫室 PEP帆布更換：
1.水牆側上方PEP帆布更換，規格0.18mm厚x3.0m寬x14.5m長，1件。
2.帆布原有壓條更換為鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
二、GA2 PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x7.4m寬x33m長，2件。
2.水牆側PEP帆布更換，規格0.18mm厚x3.0m寬x14.5m長，1件。
3.風扇側PEP帆布更換，規格0.18mm厚x1.7m寬x14.5m長，1件。
4.風扇上方PEP帆布更換，規格0.18mm厚x2.6m寬x14.5m長，1件。
5.風扇上捲取PEP帆布更換，規格0.18mm厚x1.2m寬x14.5m長，1件，含蛇管夾(∮1"*50mm )15個，不鏽鋼索(∮2.45mmx 15m)1條斷裂更換。
6.帆布原有壓條更換為鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
三、GA5 PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x7.4m寬x33m長，3件。
2.正面上方帆布更換，規格0.18mm厚x3.0m寬x21.5m長，2件。
3.正面下方捲取帆布更換，規格0.18mm厚x2.5m寬x21.5m長，1件。
4.側面捲取帆布更換，規格0.18mm厚x3.7m寬x33m長，2件。
5.捲取帆布更換含蛇管夾(∮1"*50mm )110個，不鏽鋼索(∮2.45mmx 15m)3條。
6.帆布原有壓條更換為鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
四、GA6 PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x7.4m寬x25m長，2件。
2.側面捲取帆布更換，規格0.18mm厚x3.7m寬x25m長，1件，含蛇管夾(∮1"*50mm )30個，不鏽鋼索(∮2.45mmx 15m)1條。
3.帆布以鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
五、GA7 PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x8.1m寬x37m長，4件。
2.帆布原有壓條更換為鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
六、GA9PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x7.4m寬x25m長，3件。
2.以鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
七、GA7水牆紙板更換及其他設備整修：
1.水牆紙板規格15cm厚*180cm高*60cm寬，T字鋁料L-816*1800mm，水牆全長20.4公尺，高1.8公尺，水牆紙板以PU膠黏合，以矽利康防漏，含其它零配件材料，。
2.現有植床水平調整，共2床。
3.原有內循環風扇拆除。
八、GB7 PEP帆布更換：
1.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x6.7m寬x11m長，1件。
2.屋頂PEP帆布更換，規格0.18mm厚x5.7m寬x11m長，2件。
3.帆布原有壓條更換為鋁製壓條及不鏽鋼S線固定，含其它零配件材料，並以矽利康封邊達到氣密性。
九、上述帆布及設備拆除更換工資。
要求：
1.投標時須與承辦人確定施作位置及工法。 

2.得標商應於決標次日起45日內完成。
3.施工地點：臺南區農業改良場。






