MARSXpress 55ml TFM 高壓反應瓶40瓶套組規格表：

此套組包含 : 高壓反應瓶40個, 24孔反應瓶架2個, 可容納40個反應瓶的承載轉盤1個。其中每個高壓反應瓶包括內瓶、瓶塞、調壓內塞與外瓶套筒, 共4個組件。

高壓反應瓶 規格 :

- 容積55 ml

- 外瓶套管：強力複合抗壓材料

- 內瓶材質：TFM鐵氟龍

- 自動控壓：瓶蓋具有自動調壓閥，可控制壓力350psi以下

- 最高耐壓與耐溫：500psi(33bar)、260℃