行政院農業委員會台南區農業改良場
「設施果菜周年生產試驗示範溫室」工程採購規範書（案號：101TN043）
一、招標名稱：設施果菜周年生產試驗示範溫室工程
二、招標單位：行政院農業委員會台南區農業改良場
三、執行期間：履約期限依得標廠商規劃時程辦理，惟規劃設計至少應於決標次日起30個日曆天內檢送至本場，本場有修改意見者，廠商應於接到修改通知此日起7日內完成修改，修改次數以2次為限，超過者如屬可歸責廠商事由，依逾期違約計罰；並自規劃書定案次日起至少應於180個日曆天內完成建築執照申請、施工、使用執照申請、交貨安裝測試及教育訓練等事項。
四、設置地點：台南市新化區牧場70號(DF棟倉庫旁，位置圖如工程需求書)。
五、溫室工程設備規格：詳如本溫室工程需求書，得標廠商須完成溫室詳細工程規劃及設計圖，並據以完成本溫室新建工程。
六、教育訓練：得標廠商於完工時須交付完整中文操作手冊(含栽培管理及環控系統)，並須進行操作、維護人員訓練課程，課程內容及時數(至少8小時)依得標廠商規劃辦理。
























































































































































































PAGE  
1

