連續稀釋器規格表
1、 規格：
1. 雙唧筒(Dual-Syringe Module)模組。

2. 唧筒容量共有七種規格100ul、250ul、500ul、1ml、5ml、10ml、25ml可供選擇。

3. 程式設定儲存可達99組，且每組接可個別設定密碼鎖定。

4. 最大稀釋比1:500。

5. 操作体積：1 µl~99 ml。

6. 精準度在100%唧筒容積下。

i. 準確度：±0.5%內
ii. 再現性：注射筒量之0.1%內
7. 作業環境溫度: 4℃~40℃。
8. 可選購可拋棄吸管尖頭連接器，使用拋棄式吸管尖(200 µl、1000 µl)。

9. 所有會和液劑相接觸的部位，如流管(Tubing)、切換閥門(Valve)、唧筒(Syringe) 【25ml唧筒除外】，皆可進行高溫高壓滅菌(Autoclave)。
10. 操作功能：有Dilution, Serial dilution, Reagent addition, Aliquot dispensing, Variable volume distribution, Pipetting, Mixing, Rinsing, Priming, Unknown volume measure, Titration, Program linking。

2、 配件：
1. 連續稀釋器主機1臺
2. 5ml唧筒2支

3. 25ml唧筒2支
4. 5ml定量tubing 1條
5. 原廠使用手冊 1本
3、 附件與要求：
1. 投標時須附型錄及中文規格說明書供審，另中文規格說明書內容與順序需與規範相符，另應加蓋廠商圖章以利審標。 

2. 得標商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並提供儀器測試報告、原廠操作及保養手冊。

3. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練一次及試機，並提供標準操作流程說明書至少3份。

5. 得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為2014年歐、美、日原裝進口及非大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。

6. 交貨地點：台南區農業改良場(指定地點)。。
