台南區農業改良場氣孔導度測定器購置案規格表

- 規格明細：

- 測試範圍: 0~500mmol/㎡s。

- 測試模式: Auto 或 Manual 選用。

- 自動Auto模式測試時間: 30±3秒。

- 測試資料貯存: 4095筆或以上。

- 測試孔徑: 6.3±0.5mm直徑。

- 界面: 9 Pin / RS232。

- 感應頭的導線: 1.2公尺長或以上。

- 單位變換: mmol/㎡s, ㎡s/mol, s/m。

- 工作環境: 5~40℃, 10~90%RH。

- 電源: AA鹼性電池 x 4個, 可用時間約一年。

- 含貯存資料下載軟體。

二、交貨地點：

臺南區農業改良場(台南市新化區牧場70號)。

三、要求

- 投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，並應加蓋廠商圖章。

- 得標商應於決標次日起60日內完成交貨及教育訓練。

- 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供操作手冊1份，儀器中文操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附海關進口證明。

- 為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：

- 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。