台南區農業改良場

104年農業氣象自動觀測系統設備維護採購規範書
一、一般說明：

茲因本場委託廠商提供服務，廠商願依本合約提供服務事項。

二、維護範圍：

廠商同意維護下列維護標的物（如附件），本場同意在本合約之條件下，委託廠商執行維護服務，以使本系統正常之運作。

三、系統設備設置之所在地：

台南區農業改良場雲林分場：雲林縣斗南鎮石溪里復興路1之15號。

台南區農業改良場義竹工作站：嘉義縣義竹鄉中平村84號。 

台南區農業改良場本場：台南市新化區牧場70號。
四、維護辦法：

廠商應於合約有效期間內，派有經驗之工程師實施下列維護服務，並保持系統設備在良好運作之狀況，同時每次維護後填寫整個系統之狀況詳情，提送本場參考。

1. 定期維護：

廠商應於中華民國104年3月、6月、9月及12月定期各保養一次（執行日期由雙方協議訂定），並於維護保養完畢後10個日曆天內提送維護報告表予本場。

其維護內容包括：

（1）系統設備整理及清潔保養

（2）系統設備功能測試

（3）系統設備性能檢定

（4）電池功能、不停電裝置檢視及測試

（5）環境鑑定

2. 故障維護：

2.1.當本場之設備故障致不能工作或工作異常時，廠商應提供不定時維護服務。同時，廠商接到本場通知後，應即於2個工作日內到達維護地點，並需於到達維護地起算7個工作日內修復。
2.2.如遇廠商短缺零件，需向原廠訂購零件或送回原廠維修時，應事先知照本場。並於廠商到達維護地起算28個工作日內修復完妥。
2.3.本場設備同一故障事件在廠商告知維修完成後一個月內不得再故障，同年同一故障事件不得發生超過三次以上。

3. 故障分析及對策建議：

廠商故障分析及對策建議報告，應即時提供本場了解系統設備狀況，並作為改善或更新之參考。

4. 罰則：

4.1.除遇有人力不可抗拒之天災、事變或其它正當理由，致無法依照維護辦法執行時，廠商應於事件發生兩天內通知本場，經本場認可後，始得酌予延期。
4.2.廠商若未能依約定日期進行第1項定期維護，每逾24小時，每一站每一次定期維護本場得向廠商求償一萬元，並累計罰款。不足24小時以24小時計，最高罰款不得超過合約價的20%。
4.2.廠商若未能按第2.1及2.2項修護時，每逾24小時，本場得向廠商求償一萬元，並累計罰款；不足24小時以24小時計，最高罰款不得超過合約價的20%。
4.3.如發生2.3項之情事，或單一故障事件累計罰款達合約價之20%，本場有權終止合約。
五、維護費用及付款方式：

1. 維護費用：新台幣   ,   元整（含稅）。

2. 付款方式：費用由本場依維護進度，分四期付給廠商，廠商應於每期維護完成後，提出維護報告並依稅法規定開立統一發票向本場申辦付款事宜，經本場審查無誤後付款，惟第1季故障維修月份未足3個月時，依比例付款（依當季契約有效期間日數佔當季日數比例）。

六、維護合約期限：
自104年1月1日起至中華民國104年12月31日止。

七、維護要領：

1. 本場應指定一位故障聯繫人及現場連絡人，以利作業執行，並於每次維護時，會同驗視及簽證。

2. 因維護需要或儀器故障必需更換零件時，且其價錢超過伍仟元以上，需經本場同意後予以更新，所需費用中伍仟元由廠商負擔，剩餘費用由本場負擔。

3. 消耗性材料，例如記錄紙、墨水、記錄筆、電瓶（池）等由本場提供。

4. 本合約服務範圍，以系統設備經正常使用所產生之故障為限，不包括下列情況所造成之損壞：

（1）因使用不當或人為蓄意破壞。

（2）天然災害：如洪水、地震、颱風等。

（3）非常情況：如罷工、暴動、戰爭、核子災害等。

（4）意外事故：不尋常之電擊、火災、竊盜等。

（5）未經廠商同意擅自修理系統儀器設備、遷移及安裝而導致系統設備故障。

（6）因私自連接不適當之機器而產生之故障。

因上列因素造成之損壞，本場可要求廠商維修，廠商可依實際狀況另行收費。

八、維護標的物之遷移：
1. 觀測坪儀器如需遷移，本場需於30個日曆天前，以書面通知廠商；廠商得依所需服務狀況，向本場另收工本費。

2. 室內相關儀器如需遷移，本場仍需於30個日曆天前，以書面通知廠商；如不需增加額外材料及相關校正測試，廠商應義務服務。如有使用額外資材及進行相關校正測試，廠商得依服務狀況，向本場酌收工本費。
3. 合約之維護標的物在台灣境內遷移，廠商將仍依本合約繼續提供服務。

4. 維護標的物於遷移中，因本場之事由所造成之損失或損害，由本場承擔，若委託廠商遷移時，所造成之損失或損害由廠商承擔。

九、解約、續約：
1. 簽約後，廠商如因疏忽或未能履行本合約中所訂之義務時，本場以書面通知廠商，如十五個日曆天內仍未能改善時，本場有權終止本合約之效力；未能履行合約之廠商，不得異議。

2. 合約期滿後，如需續約，得經甲乙雙協議後另行簽約。

十、本合約書若有未盡事宜，由雙方議定之。

十一、本合約一式五份，正本由雙方各執一份，另副本三份由本場存執。

十二、甲乙雙方因本合約涉訟，約定以台南地方法院為管轄法院。

附件：

維護標的物：

◎農業氣象觀測系統兩套（雲林分場及義竹工作站各壹套，每套各有9項）
1.特殊感應器：溫度露點計1組

                  風向風速計1組

                  地溫計6支

                  日射計1組

                  雨量計1組

                  蒸發計1組

    2.全部之信號轉換器：8組。

3.三筆式類比記錄器：1組。

4.六打點式記錄器：1組。

5.資料蒐集器：1組。

6.不停電裝置：1組。

7.耐雷變壓器：1組。

8.氣象設備所配設之全部連接電纜線系統。

9.印表機：1台。

◎一級農業氣象觀測裝置壹套，有7項（本場）

1.感應器：風向風速計      1台

              雨量計          1台     

蒸發計          1台

溫度計          1台

溫度計用通風筒  1台

              露點計          1台

              日照計          1台

              日射計          1台

              地溫計          1台                  

    2. 信號調諧器             6台

    3. 氣象資料收集裝置       1組

    4. 不斷電裝置             1台

    5. 點陣列表機             1台

    6. 避雷保護裝置           1台

7.系統軟體裝置             1組

PAGE  
１

