淨水設備施工規範
1、 基地施工前須與業主會勘確認基地位置。

2、 在配置圖上所示原有已設3只5噸水塔改為淨水儲水塔。新設置2只15噸原水槽及過濾系統(另件及系統在分析表)過濾完成之淨水，送至原有3只5噸水塔，再由原本系統之加壓機供水。

3、 施工前檢測主要水源水質檢測報告，系統完工後需檢列水 質檢測報告，檢測項目及處理後水質標準如下:

	檢測項目
	水質標準
	備註

	鐵質
	0.3PPM以下
	

	濁度
	2NTU以下
	


肆、施工位置上有障礙物需無條件遷移且恢復原有功能。
伍、所有控制箱需恢復原有功能及電纜線不得中斷且連接，材
    料規格單依單價分析表為準。

陸、進口濾材需檢附進口證明。
柒、得標廠商安裝人員需有甲級電匠執照或乙級室內配線技術士。
