臺南區農業改良場   種子數粒機     購置案規格表
1、 種子數粒機規格明細：
1. 感應器採用平面光幕感應。
2. 可設定所需計數個數；到達設定數時，可自動停止(種子誤差±1%內)。 
3. 感應器的感度可做四段或四段以上之調整，(適用種子大小範圍0.8-20 mm或以上)。
4. 計數範圍：5位數或5位數以上數位顯示
5. 計數速度：300-1000粒/分鐘，依種子大小。
6. 計算精確度：1000粒種子誤差± 10以內 (種子無相黏一起之情下）
7. 顯示螢幕 :可發光觸控式螢幕
8. 電   源：110-220V  50/60 Hz
9. 重   量：11-22 kg
10. 具RS-232C訊號輸出口
2、 交貨期限：自決標次日起60日內完成交貨及測試。
3、 交貨地點：臺南區農業改良場本場 (臺南市新化區牧場70號)
4、 保固期限：完成驗收後一年(含)以上
5、 交貨時應檢附之證明文件：交貨時須檢附原廠出廠證明、保固書及中文使用說明書。產品如為進口商品，應另檢附進口證明文件，原場操作及保養手冊， 並提供儀器中文操作手冊至少參份。並需免費派員至買方指定地點實施操做教育訓練至少壹小時及試機。
1. 為確保本單位權益，投得標廠商需配合以下情事：
2. 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有涉及侵犯國外專利、商標…等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書替代之。
3. 為確保本單位權益，投標廠商需附原廠正版型錄，且不接受儀器改裝，資料審查以正版型錄為依據。
6、 對本規格如有疑義，請洽作物改良課黃涵靈小姐瞭解，電話06-5912901#520　　　　　　
