行政院農業委員會臺南區農業改良場
果粒生長感應記錄器規格
一、本案果粒生長感應記錄器需包含下列項目：

1.資料擷取裝置 1組

a. 中央處理單元：16-bit，具有32 bit內部核心（含以上）。

b. 類比解析度：13-bit（含以上）

c. 類比輸入頻道：8組差動 或 16組單端（含以上）。

範圍：±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV

精度：±0.06% of reading + offset (0°- 40℃)

±0.12% of reading + offset (-25°- 50℃)

d. 內部記憶容量：4MB（含以上）(約200萬筆)。可增加擴充記憶模組，隨插隨用，可擴充至16GB（含以上）。

e. 電源：9.6 – 16V DC。

f. 具內藏鋰電池以保護資料及程式。

g. 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用。

h. 具有將來擴充使用有線電話/UHF/VHF/GPRS/衛星等連線功能。

i. 控制8組介面（含以上），可監控農業機具、撒水裝置，溫度開關等。

j. 取樣頻率：10ms - 30 min。(每10 ms增加)
k. 操作溫度：-25°- 50℃
l. 含有操作軟體，可另外連接電腦及網路操作，適用WIN 7/8/10作業系統.
m. 附不鏽鋼資料擷取主機固定支架(大於1.8公尺)、野外保護箱、電源充電裝置及太陽能板
2.果粒生長速度感應器：小型果(5-50mm)專用3組、中型果(10-110mm)專用3組、大型果(20-170mm)專用3組。
a. 測量誤差量：±1mm。

b. 最大操作電源：60V DC。

c. 耐溫：-30° - 100℃。
d. 材質:不鏽鋼AISI303及鋁合金座
e. 線長：5公尺。
f. 感應器需各有相應之專屬夾具套組、固定用支架及不鏽鋼吊環及連接線。
3.溫濕度感測單元1組，含防雨通風罩
a. 溫度量測範圍：-40° - 60℃
b. 濕度量測範圍：0 - 98% RH

c. 溫度精準度：±0.6℃
d. 濕度精準度：± 3% (0 - 90%)/ ±5% (90 - 98%)

e. 輸出範圍：0 - 1V (兩組)

f. 電力需求：5 - 28V DC
4.土壤水份張力感測單元4組
a.
量測範圍：0 - 200 KPa(cbar)以上
b.
材質:ABS頭蓋/不銹鋼網身及親水性纖維.
c.
線長: 5公尺.
5.以上含運送、各式程式撰寫，儀器教育訓練，以及安裝設備指導。
二、廠商條件要求

1.投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2.得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

3.由得標廠商負責售後服務，提供終身免費應用諮詢，在用戶所在地進行免費安裝、測試、教育訓練，並提供儀器原廠操作手冊至少1份、中文操作手冊至少2份。
4.得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並需為2015年1月後非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
三、交貨期限：決標次日起60日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
2

