微生物菌株鑑定系統軟體與資料庫升級
採購規格表
1. 微生物菌株鑑定主系統軟體 (Microlog 3 Software)：一組。
2. 菌株資料庫更新 (GEN III Database) (應包含下列資料庫)：一組
(1) 革蘭氏陰性菌資料庫：菌株620株以上。

(2) 革蘭氏陽性菌資料庫：菌株760株以上。

(3) 酵母菌資料庫：菌株265株以上。

(4) 絲狀真菌資料庫：菌株700株以上。

3. 菌種溯源追蹤分析軟體 (RetroSpectro Software)：一組。

(1) 菌株鑑定資料儲存及編輯可分析統計。

(2) 可自建User資料庫。

(3) 可按需求進行菌株鑑定時期、地點、特性、屬種分析統計。

4. 軟體分析用電腦：一台。

(1) Intel G2130 (3.2GHz) 
(2) 500 GB硬碟
(3) 19吋LCD螢幕
(4) 可配合軟體分析資料庫正常運作。

5. 彩色雷射印表機：一台。

(1) 列印速度：黑色文字6頁/分鐘以上。

(2) 黑白列印品質可達 600 x 600 dpi。

(3) 彩色列印品質可達 600 x 600 dpi以上。

6. 要求
(1) 投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容需與規範相符。
(2) 得標商應於決標次日起30日內完成交貨、功能測試及教育訓練，交貨時須負責現場軟硬體安裝及測試。
(3) 自交貨驗收合格日起負責保固1年。
7. 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
1

