連續稀釋器

- 規格：

  - 雙唧筒(Dual-Syringe Module)模組。

  - 唧筒容量共有八種規格100ul、250ul、500ul、1ml、5ml、10ml、25ml、50ml可供選擇。

  - 程式設定儲存可達99組以上。

  - 最大稀釋比1:500。

  - 操作体積：1 µl~99 ml。

  - 精準度在100%唧筒容積下。

    - 準確度：±1%

    - 再現性：±0.2%

  - 作業環境溫度: 4℃~40℃。

  - 稀釋過程通路可避免重覆汙染

  - 校正:工廠測試,依N.I.S.T.標準

- 配件：

  - 連續稀釋器主機1臺

  - 5ml唧筒2支

  - 25ml唧筒2支

  - 抗腐蝕tubing，一進一出各 1條

  - 原廠使用手冊 1本

  - 出廠檢驗報告。

- 附件與要求：

  - 投標時須附型錄及中文規格說明書供審，另中文規格說明書內容與順序需與規範相符，另應加蓋廠商圖章以利審標。

  - 得標商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並提供儀器測試報告、原廠操作及保養手冊。

  - 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練一次及試機，並提供標準操作流程說明書至少3份。

  - 得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為2016年歐、美、日原裝進口及非大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。

  - 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。

  - 決標次日起55日內完成交貨、安裝及教育訓練。