臺南區農業改良場場區AC路面維修工程施工規範
1、 施工區域：場區內因地震隆起、龜裂或位移之柏油路面。
2、 實際施作面積以現場狀況為主，投標廠商應於等標期內至現場會勘以確認工作範圍。

3、 修補區域地下層如有掏空須補實。

4、 路面修補後須整平夯實無輪痕。

5、 工程施做中遇下雨、濃霧、地面潮濕，不得搶工。

6、 各修補區域施工前、中、後應檢具照片佐證。

7、 瀝青含油量應5%以上、壓實度92%以上，須檢附瀝青材料出廠合格檢驗報告證明，完成路面除邊緣坡度外，厚度須達5CM，將隨機鑽取3件樣品作相關檢驗，檢驗費由廠商支付。
8、 本案自本場通知次日起15日內完工。
