多功能色彩選別機功能規格說明
一、功能說明：多功能色彩選別機1台，包含原廠型錄標示各式組件，可供稻米、玉米、紅豆、綠豆、花生、胡椒等種子選別，並可供胡麻種子選別試驗用。
二、規格說明：

1. 使用電源：單相220V。
2. 選別裝置：4組或以上CCD鏡頭，解析度1024畫素或以上。
3. 選別光源：具螢光燈感應器控制光度。
4. 作業能力：選別處理量可達100kg/h或以上。
5. 作業精度：不良品篩選率至少可達80%或以上。
6. 操作面板：中文觸控操作面板，具彙整所有操作狀態於操作介面之功能及可開啟式操作面板前蓋。
7. 機身材質：SUS304，機組採模組式設計。
8. 故障警示：具異常故障檢出及顯示於操作介面之功能。
9. 附件：至少需附型錄上標示各式組件及使用說明書，並應於報價單載明。
二、教育訓練：提供至少1小時之多功能色彩選別機操作及維護保養訓練。
三、交貨及保固：

1. 交貨時間：決標次日起60天（日曆天）內。

2. 交貨地點：本場(台南市新化區牧場70號）。

3. 投標時，廠商需檢附原廠規格型錄。交貨驗收時，除以上述規格表為基準外，各部規格亦需符合所附型錄規範。

4. 本機限歐美日進口或國產製造，需為2015年下半年以後出廠機型，驗收時檢附出廠或進口報關證明。
5. 保固期限：交貨驗收合格後至少1年。
